## ENES UYSAL genel bilgiler
Analit | Fluoksetin ve Sitalopram
Cihaz | Agilent 1100 HPLC-UV |  |  | Alıkonma Zamanı
Metot | MNP Mikroekstraksiyonu |  | Fluoksetin | 5.8 min
Alıkonma zamanı
|  |  | Sitalopram | 7.3 min
Optimizasyonlar | MNP Mikroektraksiyon |  |  |  | Optimum Değerler
| MNP Türü | Stearik asit |  |  | Mix Derişimi
| MNP Miktarı | 50 mg |  |  | MNP Türü | Stearik asit
| Tampon türü | pH: 9,0 |  |  | Örnek Hacmi | 15 mL
| Tampon Miktarı | 1 mL |  |  | Karıştırma türü/süresi | Ultrasonikasyon/45 saniye
| Karıştırma Türü | Ultrasonikasyon |  |  | Elüent türü | Metanol
| Karıştırma Periyodu | 45 s |  |  | Elüent hacmi | 250 µL
| Elüent Türü | Metanol |  |  | Enjeksiyon hacmi | 30 µL
| Elüent Miktarı | 250 µL |  |  | Dalga boyu | 230 nm
| Standart Miktarı | 15 mL |  |  | Kolon sıcaklığı | 30 °C
| HPLC |  |  |  | Akış hızı | 1,0 mL/min
| Mobil fazın pH'ı ve konsantrasyonu |  |  |  | Mobil faz kombinasyonu | Gradient, 50 mM AmFt pH:4,0 + ACN
| Enjeksiyon hacmi |  |  |  | Analiz süresi | 15 dakika
Kolon sıcaklığı
Akış hızı

## ENES UYSAL MNP Miktarı optimiza
Fluoksetin
MNP miktarı | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
20 | 257.576 |  | 257.576 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 351.281 | 332.079 | 341.68 | 13.5779 | 3.9739
40 | 581.283 | 480.885 | 531.084 | 70.9921 | 13.3674
50 | 787.855 | 687.277 | 737.566 | 71.1194 | 9.6424
60 | 1049.24 | 904.903 | 977.0715 | 102.0617 | 10.4457
Sitalopram
MNP miktarı | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
20 | 1799.75 |  | 1799.75 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 2172.25 | 2446.05 | 2309.15 | 193.6058 | 8.3843
40 | 2403.76 | 2421.73 | 2412.745 | 12.7067 | 0.52665
50 | 2856.55 | 2608.9 | 2732.725 | 175.115 | 6.4081
60 | 3350.78 | 3347.98 | 3349.38 | 1.9799 | 0.059112
5 ppm standartta çalışılmıştır

## ENES UYSAL Tampon türü optimi
Fluoksetin
pH Türü | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0 | 239.483 | 371.601 | 305.542 | 93.4215 | 30.5757
4 | 129.154 | 125.305 | 127.2295 | 2.7217 | 2.1392
5 | 198.319 | 189.988 | 194.1535 | 5.8909 | 3.0341
6 | 314.476 | 373.318 | 343.897 | 41.6076 | 12.0988
7 | 462.234 | 590.438 | 526.336 | 90.6539 | 17.2236
8 | 568.416 | 827.794 | 698.105 | 183.4079 | 26.2723
9 | 741.154 | 810.981 | 776.0675 | 49.3751 | 6.3622
Sitalopram
pH Türü | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0 | 703.422 | 581.028 | 642.225 | 86.5456 | 13.4759
4 | 517.138 | 439.026 | 478.082 | 55.2335 | 11.5531
5 | 514.002 | 572.974 | 543.488 | 41.6995 | 7.6726
6 | 544.328 | 543.071 | 543.6995 | 0.88883 | 0.16348
7 | 579.764 | 890.303 | 735.0335 | 219.5842 | 29.874
8 | 581.397 | 867.427 | 724.412 | 202.2538 | 27.9197
9 | 669.902 | 746.481 | 708.1915 | 54.1495 | 7.6462
0,5 ppm standartta çalışılmıştır

## ENES UYSAL Tampon miktarı
Fluoksetin
Tampon miktarı | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0,5 mL | 846.276 | 889.645 | 838.607 | 858.176 | 27.5214 | 3.207
0,75 mL | 855.738 | 801.811 | 890.069 | 849.206 | 27.5214 | 3.2408
1 mL | 906.289 | 837.958 | 1042.46 | 928.9023 | 27.5214 | 2.9628
1,5 mL | 825.137 | 906.454 | 863.813 | 865.1347 | 27.5214 | 3.1812
2 mL | 857.608 | 815.232 | 1033.71 | 902.1833 | 27.5214 | 3.0505
Sitalopram
Tampon miktarı | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0,5 mL | 852.07 | 956.589 | 861.978 | 890.2123 | 57.697 | 6.4813
0,75 mL | 885.264 | 840.484 | 898.549 | 874.7657 | 57.697 | 6.5957
1 mL | 944.904 | 777.382 | 962.622 | 894.9693 | 57.697 | 6.4468
1,5 mL | 832.403 | 872.73 | 866.022 | 857.0517 | 57.697 | 6.732
2 mL | 881.248 | 805.076 | 949.394 | 878.5727 | 57.697 | 6.5671
0,5 ppm standartta çalışılmıştır

## Karıştırma Türü
Fluoksetin
Karıştırma Türü | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
Ultrasonikasyon | 1124.9 | 1119.56 | 1122.23 | 3.776 | 0.33647
Vorteks | 747.35 | 797.958 | 772.654 | 35.7853 | 4.6315
Çalkalama | 899.069 | 927.998 | 913.5335 | 20.4559 | 2.2392
Sitalopram
Karıştırma Türü | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
Ultrasonikasyon | 4130.1 | 4000.65 | 4065.375 | 91.535 | 2.2516
Vorteks | 2993.28 | 3061.87 | 3027.575 | 48.5005 | 1.602
Çalkalama | 3344.59 | 3594.71 | 3469.65 | 176.8615 | 5.0974
5 ppm standartta çalışılmıştır

## Karıştırma Periyodu
Fluoksetin
Karıştırma Süresi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0 s | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 s | 61.205 | 86.1192 | 73.6621 | 17.617 | 23.916
30 s | 72.5606 | 97.1842 | 84.8724 | 17.4115 | 20.5149
45 s | 165.686 | 259.394 | 212.54 | 66.2616 | 31.176
60 s | 157.781 | 162.246 | 160.0135 | 3.1572 | 1.9731
Sitalopram
Karıştırma Süresi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
0 s | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 s | 286.917 | 508.313 | 397.615 | 156.5506 | 39.3724
30 s | 414.136 | 414.298 | 414.217 | 0.11455 | 0.027655
45 s | 711.874 | 965.947 | 838.9105 | 179.6567 | 21.4155
60 s | 664.99 | 747.764 | 706.377 | 58.5301 | 8.286
1 ppm standartta çalışılmıştır

## Elüent Türü
Fluoksetin
Elüent Türü | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
Metanol | 964.108 | 862.285 | 1023.65 | 950.0143 | 81.6005 | 8.5894
Etanol | 1035.22 | 885.045 | 809.235 | 909.8333 | 81.6005 | 8.9687
ACN | 780.395 | 738.668 | 834.338 | 909.8333 | 81.6005 | 8.9687
Sitalopram
Elüent Türü | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
Metanol | 1029.63 | 854.371 | 1112.02 | 998.6737 | 131.5845 | 13.1759
Etanol | 1178.02 | 1009.75 | 986.502 | 998.6737 | 131.5845 | 13.1759
ACN | 1017.65 | 926.345 | 1050.2 | 998.6737 | 131.5845 | 13.1759
0,5 ppm standartta çalışılmıştır

## Elüent Miktarı
Fluoksetin
Elüent Miktarı | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
200 uL | 939.451 | 1048.67 | 1906.61 | 1298.2437 | 529.6833 | 40.8
250 uL | 957.238 | 930.654 | 884.678 | 924.19 | 529.6833 | 57.3132
300 uL | 735.322 | 797.334 | 730.189 | 754.2817 | 529.6833 | 70.2235
400 uL | 603.117 | 607.334 | 634.042 | 614.831 | 529.6833 | 86.151
500 uL | 418.196 | 477.921 | 465.654 | 453.9237 | 529.6833 | 116.6899
Sitalopram
Elüent Miktarı | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
200 uL | 881.095 | 1288.18 | 1556.37 | 1241.8817 | 340.0099 | 27.3786
250 uL | 918.196 | 952.065 | 913.878 | 1241.8817 | 340.0099 | 27.3786
300 uL | 882.837 | 831.367 | 769.657 | 1241.8817 | 340.0099 | 27.3786
400 uL | 651.908 | 694.01 | 667.909 | 1241.8817 | 340.0099 | 27.3786
500 uL | 519.939 | 546.447 | 561.213 | 1241.8817 | 340.0099 | 27.3786
0,5 ppm standartta çalışılmıştır

## Standart Miktarı
Fluoksetin
Standart Hacmi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
10 | 1487.95 | 1385.89 | 1436.92 | 72.1673 | 5.0224
15 | 1679.62 | 2022.51 | 1851.065 | 242.4598 | 13.0984
20 | 1384.61 | 1671.26 | 1527.935 | 202.6922 | 13.2658
30 | 1576.1 | 1083.28 | 1329.69 | 348.4764 | 26.2073
40 | 960.713 | 1116.71 | 1038.7115 | 110.3065 | 10.6196
Sitalopram
Standart Hacmi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
10 | 4167.73 | 4171.8 | 4169.765 | 2.8779 | 0.069019
15 | 5997.43 | 6309.38 | 6153.405 | 220.582 | 3.5847
20 | 6377.33 | 6687.8 | 6532.565 | 219.5354 | 3.3606
30 | 7763.04 | 5048.99 | 6406.015 | 1919.1232 | 29.9581
40 | 5492.05 | 6634.45 | 6063.25 | 807.7988 | 13.3229
| 5 ppm standartta çalışılmıştır |  |  |  |  | Optimum Değerler
Mix Derişimi
… türü
Örnek Hacmi
Karıştırma türü/süresi
[6 empty] | Elüent türü | MeOH
[6 empty] | Elüent hacmi | 300 ul MeOH
[6 empty] | Enjeksiyon hacmi | 30 ul
[6 empty] | Dalga boyu | 230 nm
[6 empty] | Kolon sıcaklığı | 30 C
[6 empty] | Akış hızı | 1,0 mL/min
[6 empty] | Mobil faz kombinasyonu | Gradient, 50 mM AmFt pH:4,0 + ACN
[6 empty] | Analiz süresi | 15 min
[6 empty] | Tampon Hacmi | 1,0 mL
Fluoksetin
Standart Hacmi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
10 | 1224.29 | 1298.07 | 1261.18 | 52.1703 | 4.1366
15 | 733.281 | 730.169 | 731.725 | 2.2005 | 0.30073
20 | 863.359 | 871.678 | 867.5185 | 5.8824 | 0.67807
25 | 782.158 | 821.551 | 801.8545 | 27.8551 | 3.4738
30 | 932.276 | 900.705 | 916.4905 | 22.3241 | 2.4358
40 | 1049.88 | 1043.19 | 1046.535 | 4.7305 | 0.45202
Sitalopram
Standart Hacmi | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD%
10 | 3286.41 | 3359.79 | 3323.1 | 51.8875 | 1.5614
15 | 2885.63 | 2896.18 | 2890.905 | 7.46 | 0.25805
20 | 3699.05 | 3720.78 | 3709.915 | 15.3654 | 0.41417
25 | 3602.11 | 3652.99 | 3627.55 | 35.9776 | 0.99179
30 | 4178.07 | 4161.83 | 4169.95 | 11.4834 | 0.27538
40 | 4956.27 | 4814.11 | 4885.19 | 100.5223 | 2.0577

## LOD-LOQ
Fluoksetin
Konsantrasyon (ppm) | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std. Dev. | RSD% | LOD | LOQ | RSD
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0080704 | 0.026901 | 10.6
0.04 |  | 33.3572 | 38.5949 | 43.3325 | 38.3713 |  | 38.414 | 4.0742 | 10.606
0.05 | 80.7642 | 82.4493 | 104.279 | 64.7535 | 61.1064 | 102.495 | 82.6412 | 18.1639 | 21.9793
0.075 | 151.649 | 126.098 | 112.793 |  |  |  | 130.18 | 19.747 | 15.169
0.1 | 169.93 | 135.846 | 187.279 |  |  |  | 164.3517 | 26.1663 | 15.9209
0.25 | 354.545 | 422.97 | 367.556 |  |  |  | 381.6903 | 36.3363 | 9.5198
0.5 | 806.521 | 735.925 | 728.637 |  |  |  | 757.0277 | 43.0171 | 5.6824 | 28.6708
0.75 | 1146.72 | 1009.89 | 1010.5 |  |  |  | 1055.7033 | 78.8233 | 7.4664
1 | 1220.26 | 1531.99 | 1573.61 |  |  |  | 1441.9533 | 193.1166 | 13.3927
2 | 2771.48 | 3245.64 | 3054.97 | 3202.15 |  |  | 3068.56 | 214.1999 | 6.9805
5 | 5241.56 | 5945.57 | 6572.24 |  |  |  | 5919.79 | 665.7145 | 11.2456
| 7270.95 | 8104.42 | 6206.06 |  |  |  |  | 951.528 | 13.227
10 | 8390.34 | 9575.38 | 12011.9 |  |  |  | 9992.54 | 1846.4672 | 18.4785
| 9661.53 | 8466.22 | 10325.5 |  |  |  |  | 942.2088 | 9.9343
20 | 15101.736 | 16621.7891 | 14179.4327 |  |  |  | 15300.986 | 1233.3092 | 8.0603
| 3024.03 | 3202.15 | 1.0589
7.5 | [6 empty] | 7193.81
15 | [6 empty] | 9484.4167
20 | 14261.7 | 15697.2 | 13390.7 |  | 4113.29 | 3857.64
0.5
| Sitalopram | [5 empty] | 636.647
Konsantrasyon (ppm) | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std. Dev. | RSD% | LOD | LOQ | %RSD
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.0074174 | 0.024725 | 7.8
0.04 | 40.4959 | 47.9585 | 51.5107 | 46.9158 | 48.7401 | 49.0099 | 47.4385 | 3.728 | 7.8586
0.05 | 79.5586 | 79.3698 | 76.7332 | 74.924 | 73.9878 | 84.6018 | 78.1959 | 3.8684 | 4.9471
0.075 | 118.469 | 102.077 | 112.719 |  |  |  | 111.0883 | 8.3168 | 7.4866
0.1 | 186.842 | 130.096 | 160.985 |  |  |  | 159.3077 | 28.4102 | 17.8335
0.25 | 385.334 | 467.067 | 393.373 |  |  |  | 415.258 | 45.0476 | 10.8481
| 522.743 | 538.441 | 848.757 |  |  |  |  | 183.8603 | 28.8795
0.75 | 928.86 | 1173.37 | 1145.8 |  |  |  | 1082.6767 | 133.9205 | 12.3694
1 |  | 1509.79 | 1468.74 |  |  |  | 1489.265 | 29.0267 | 1.9491
2 | 3269.05 | 3359.04 | 3239.18 | 2956.06 |  |  | 3205.8325 | 174.1334 | 5.4318
5 | 7273.08 | 8124.91 | 8002.02 |  |  |  | 7800.0033 | 460.4472 | 5.9032
| 9564.34 | 11084.5 | 9561.02 |  |  |  |  | 878.6248 | 8.7252
10 | 15994.2 | 15267.8 | 16380.7 |  |  |  | 15880.9 | 565.0348 | 3.558
| 10822.2628 | 11029.0645 | 15901.0825 |  |  |  |  | 2874.4198 | 22.8416
20 | 19829.9553 | 18240.0718 | 19148.2557 |  |  |  | 19072.7609 | 797.6259 | 4.182
7.5 | [6 empty] | 10069.9533
15 | [6 empty] | 12584.1366
| 3289.09 | 0.89875
2956.06
15 | 12041.5 | 12271.6 | 17692.5 | 4052.09 | 4248.73
20 | 22064 | 20295 | 21305.5

## İdrar Deneme
Fluoksetin
| Peak Area | Peak Area | Mean | Std. Dev. | RSD%
Su+mix | 964.607 | 776.93 | 870.7685 | 132.7077 | 15.2403
Ö. idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E. idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. idrar+mix | 452.958 | 532.872 | 492.915 | 56.5077 | 11.464
E. idrar+mix | 746.024 | 683.982 | 715.003 | 43.8703 | 6.1357
Ö. çökmüş idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E. çökmüş idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. çökmüş idrar+mix | 661.018 | 908.612 | 784.815 | 175.0754 | 22.3079
E. çökmüş idrar+mix | 724.182 | 545.042 | 634.612 | 126.6711 | 19.9604
Sitalopram
| Peak Area | Peak Area | Mean | Std. Dev. | RSD%
Su+mix | 985.351 | 881.345 | 933.348 | 73.5433 | 7.8795
Ö. idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E. idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. idrar+mix | 684.569 | 732.66 | 708.6145 | 34.0055 | 4.7989
E. idrar+mix | 715.906 | 717.907 | 716.9065 | 1.4149 | 0.19736
Ö. çökmüş idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E. çökmüş idrar | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. çökmüş idrar+mix | 883.886 | 943.399 | 913.6425 | 42.082 | 4.606
E. çökmüş idrar+mix | 970.527 | 934.045 | 952.286 | 25.7967 | 2.7089

## Recovery
Fluoksetin
Konsantrasyon (ppm) | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD% |  | FLUOKSETİN |  | FLUOKSETİN
Sulu Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | İDRAR A | RECOVERY% | ± | İDRAR A | %GERİ KAZANIM | ± | İDRAR B | %GERİ KAZANIM | ±
0.1 | 132.78 | 127.094 |  | 129.937 | 4.0206 | 3.0943 | 0.1 | 108.9397 | 4.1 | 0,1 ppm | 108.9 | 4.1 | 0,1 ppm | 93.4 | 9.7
0.25 | 342.968 | 367.547 |  | 355.2575 | 17.38 | 4.8922 | 0.25 | 63.4448 |  | 1 ppm | 111.1 | 9.1 | 1 ppm | 90.6 | 10.7
0.75 | 1363.08 | 1304.19 |  | 1333.635 | 41.6415 | 3.1224 | 0.75 | 83.5448 | 8.7 | 2 ppm | 100 | 12.7 | 2 ppm | 84.9 | 1.2
1 | 1483.34 | 1677.55 |  | 1580.445 | 137.3272 | 8.6891 | 1 | 111.1474 | 9.1
2 | 2666.72 | 2332.07 |  | 2499.395 | 236.6333 | 9.4676 | 2 | 99.9934 | 12.7
Ö. Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. 0,1 | 145.676 | 137.43 |  | 141.553 | 5.8308 | 4.1192 | İDRAR B | RECOVERY% |  | SİTALOPRAM
Ö. 0,25 | 230.642 | 223.757 | 221.778 | 225.3923 | 4.6528 | 2.0643 | 0.1 | 93.3645 | 9.7 | İDRAR A | %GERİ KAZANIM | ± | İDRAR B | %GERİ KAZANIM | ±
Ö. 0,75 | 1021.85 | 1215.02 | 1105.68 | 1114.1833 | 96.8653 | 8.6938 | 0.25 | 72.8401 |  | 0,1 ppm | 120.7 | 8.1 | 0,1 ppm | 114.7 | 9.5
Ö. 1 | 1809.42 | 1882.49 | 1577.96 | 1756.6233 | 158.9819 | 9.0504 | 0.75 | 65.507 |  | 1 ppm | 122.7 | 4.1 | 1 ppm | 118 | 4.7
Ö. 2 | 2724.31 | 2274.15 |  | 2499.23 | 318.3112 | 12.7364 | 1 | 90.5646 | 10.7 | 2 ppm | 111.5 | 3.9 | 2 ppm | 109.6 | 10.6
E. Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 84.8537 | 1.2
E. 0,1 | 133.02 | 109.452 | 121.473 | 121.315 | 11.7848 | 9.7142
E. 0,25 | 236.145 | 263.919 | 276.246 | 258.77 | 20.5404 | 7.9377
E. 0,75 | 840.521 |  | 906.727 | 873.624 | 46.8147 | 5.3587 | 0.1 | 120.7235 | 8.1
E. 1 | 1261.52 | 1559.99 | 1472.46 | 1431.3233 | 153.4283 | 10.7193 | 1 | 122.6625 | 4.1
E. 2 | 2103.3 | 2138.36 |  | 2120.83 | 24.7912 | 1.1689 | 2 | 111.4621 | 3.9
Sitalopram
Konsantrasyon (ppm) | Peak Area | Peak Area | Peak Area | Mean | Std, Dev, | RSD% | 0.1 | 114.7109 | 9.5
Sulu Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 117.9692 | 4.7
0.1 | 130.185 | 109.315 |  | 119.75 | 14.7573 | 12.3234 | 2 | 109.5497 | 10.6
Sulu 0,25 | 359.506 | 361.948 |  | 360.727 | 1.7268 | 0.47869
Sulu 0,75 | 1419.08 | 1308.61 |  | 1363.845 | 78.1141 | 5.7275
Sulu 1 | 1556.94 | 1831 |  | 1693.97 | 193.7897 | 11.44
Sulu 2 | 3775 | 3697 |  | 3736 | 55.1543 | 1.4763
Ö. Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ö. 0,1 | 152.358 | 131.053 | 150.288 | 144.5663 | 11.7486 | 8.1268
Ö. 0,25 | 307.701 | 312.706 | 359.054 | 326.487 | 28.3147 | 8.6725
Ö. 0,75 | 1292.23 | 1450.21 | 1126.59 | 1289.6767 | 161.8251 | 12.5477
Ö. 1 | 1988.82 | 2083.08 | 2161.7 | 2077.8667 | 86.5578 | 4.1657
Ö. 2 | 4278.19 | 4050.26 |  | 4164.225 | 161.1708 | 3.8704
E. Blank | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
E. 0,1 | 145.627 | 122.271 | 144.201 | 137.3663 | 13.0924 | 9.531
E. 0,25 | 317.654 | 354.198 | 335.92 | 335.924 | 18.272 | 5.4393
E. 0,75 | 1400.36 |  | 1539.48 | 1469.92 | 98.3727 | 6.6924
E. 1 | 2046.98 | 2058.1 | 1890.01 | 1998.3633 | 94.0013 | 4.7039
E. 2 | 3785.93 | 4399.62 |  | 4092.775 | 433.9444 | 10.6027